**GYM CONFORT douchekop**

Met rooster

Plafondmodel, Ø 45

Referentie: **711000**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaibare douchekop.

Kalkwerend.

30 l/min bij 3 bar zonder debietbegrenzer.

F1/2", Ø 45.

30 jaar garantie.