**Chuveiro de duche GYM CONFORT**

Com grelha

Suspenso, Ø 68

Referência: **711002**

Info Prescrição

Chuveiro de duche suspenso orientável.

Anticalcário.

30 l/min a 3 bar sem limitador de débito.

EXTRA F1/2", Ø 68.

Garantia 30 anos.