Haste de duche

Referência: 710000

Info Prescrição

Haste de duche em latão cromado.

MM1/2".

L.95 mm.

Garantia 30 anos.