**Limitadores de débito**

10 l/min ± 10 %

Referência: **927015.5P**

Info Prescrição

Limitador de débito.

FM1/2".

Recomendado para inversores banheira-duche automáticos.

Cria uma contra pressão que mantém a posição de duche em caso de baixa pressão.

10 l/min ± 10 % a 3 bar.

Fornecido por pack de 5 unidades.

Garantia 30 anos.