Chuveiro de duche

Com grelha

Com galeria cromada, Ø 80

Referência: 715000

Info Prescrição

Chuveiro de duche suspenso:

Fixo e inviolável.

Com galeria cromada.

Ø 80.

Garantia 30 anos.