Ligação "STOP" reta

Com torneira de segurança

MF1/2"

Referência: 825015

Info Prescrição

Torneira de segurança integrada.

Latão niquelado.

MF1/2’’.

L.35 mm.

Sem porca.

Garantia 30 anos.