Ligação "STOP" reta

Com torneira de segurança e porca retrátil

MF1/2"

Referência: 825215

Info Prescrição

Torneira de segurança integrada.

Latão niquelado.

Porca retrátil.

MF1/2’’.

L.70 mm.

Garantia 30 anos.