**Ligação "STOP" esquadria**

Com torneira de segurança

MF1/2"

Referência: **836015**

Info Prescrição

Torneira de segurança integrada.

Latão cromado.

Porca retrátil.

MF1/2".

L.30 mm.

H.30 mm.

Garantia 30 anos.