Ligação esquadria

Sem torneira de segurança

MF1/2"

Referência: 838015

Info Prescrição

Sem torneira de segurança.

Latão cromado.

Porca retrátil.

MF1/2".

L.30 mm, H.27 mm.

Garantia 30 anos.