Ligação esquadria

Com porca fixa

FF3/4"

Referência: 874220.2P

Info Prescrição

Sem torneira de segurança.

Latão cromado.

Porca fixa.

FF3/4".

L.30 mm, H.20 mm.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.