**Contra-porca**

Com 3 parafusos

F1/2"

Referência: **826315**

Info Prescrição

Contra-porca em latão em bruto F1/2".

Para torneira ou bica TC 1/2".

Flange de reforço por trás da parede.

3 parafusos Inox.

Fornecido com vedação Ø 44.

Garantia 30 anos.