**Contraporca**

Com 3 parafusos

F1/2"

Referência: **826315**

Info Prescrição

Contraporca de latão em bruto F1/2".

Para torneira ou bica TC 1/2".

Flange de reforço por trás da parede ou sob lavatório.

3 parafusos inox.

Fornecido com anilha Ø 44.

Garantia 30 anos.