Tubo de alimentação

Para urinol sifónico

F3/4", Ø 35

Referência: 759000

Info Prescrição

Tubo de alimentação para urinol sifónico:

I.STANDARD "Prival 3803".

NOVOBOCH "Mistal ou Vasco".

ROCA "parede".

SELLES "8620 ou Mistal".

VILLEROY & BOCH "Targa 7502/7504 ou Esta 7508".

F3/4" Ø 35.

Garantia 30 anos.