**Tubo de alimentação**

Para urinol vulgar ou sifónico

F1/2", Ø 35

Referência: **752000**

Info Prescrição

Tubo de alimentação para urinol vulgar ou sifónico:

Type ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 ou Blagnac 3560".

DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim ou Neiße".

IDEAL STANDARD "Pindard".

LAUFEN "Como".

NOVOBOCH "Oural 600".

PORCHER "Axif".

SELLES "Euroline".

SPHINX "Eurobase".

VILLEROY BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta".

F1/2" Ø 35.

Garantia 30 anos.