Tubo de alimentação

Para urinol vulgar ou sifónico

F1/2", Ø 35

Referência: 752000

Info Prescrição

Tubo de alimentação para urinol vulgar ou sifónico:

Type ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 ou Blagnac 3560".

DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim ou Neiße".

IDEAL STANDARD "Pindard".

LAUFEN "Como".

NOVOBOCH "Oural 600".

PORCHER "Axif".

SELLES "Euroline".

SPHINX "Eurobase".

VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta".

F1/2" Ø 35.

Garantia 30 anos.