**Tubo de alimentação**

Para urinol e selha ALLIA ou SELLES

F1/2"

Referência: **758645**

Info Prescrição

Tubo de alimentação com difusor para :

Urinol ALLIA "Amigo 3645".

Stalle ALLIA "Montceau 007390".

Stalle SELLES "0467".

F1/2".

Garantia 30 anos.