Tubo de alimentação encastrado

Para urinol sifónico ou vulgar

F1/2", Ø 35

Referência: 758135

Info Prescrição

Alimentação encastrada para urinol sifónico ou vulgar.

F1/2", Ø 35.

Garantia 30 anos.