Válvula para selha

Referência: 785000

Info Prescrição

Válvula para selha com sifão integrado.

Filtro em Inox e corpo em Polipropileno.

Saída Ø 40 com porca.

Garantia 30 anos.