Torneira de segurança esquadria

F1" - F1"1/4 - Cromada

Referência: 765000

Info Prescrição

Torneira de segurança e de regulação de débito esquadria cromada.

F1" - F1"1/4.

Garantia 30 anos.