**Chuveiro M1/2" branco**

Acessórios para Cozinhas Profissionais

Referência: **433000**

Info Prescrição

Chuveiro branco com jato regulável e bocal antichoque.

Difusor anticalcário (bocal sem grelha).

Dois tipos de jatos : jato chuva 8 l/min a 3 bar e jato concentrado 9 l/min a 3 bar.

Punho revestido em polipropileno reforçado antiderrapante (melhor preensão).

Latão maciço cromado.

Possibilidade de bloquear o chuveiro em posição aberta graças à abraçadeira.

Garantia 30 anos.