**Bica universal telescópica orientável F3/4" L.300 a 470**

Acessórios para Cozinhas Profissionais

Bica de enchimento

Referência: **966380**

Info Prescrição

Bica orientável mural L.300 a 470 mm.

Bica universal horizontal telescópica.

F3/4''.

Latão cromado.

Quebra-jatos anticalcário.

Montagem em posição inferior ou superior numa torneira mural.