**Aerador F22/100 para chuveiro de emergência**

Com grelha para jato confortável

Referência: **A22D75**

Info Prescrição

Aerador F22/100 com grelha para jato confortável.

Para chuveiros de emergência (refs. 9120C, 9140C, 9121 e 9141).