Tampa de proteção

Para aerador

Referência: 91AA75

Info Prescrição

Tampa para aerador.

Tampa de proteção em ABS antichoque verde, protegem as cabeças de aspersão.

Ejeção automática com a abertura da água.

Entregue em 2 unidades.