Cabeça universal com válvula

Com manípulo Gamma

18/150

Referência: G370018

Info Prescrição

Cabeça universal com válvula.

Manípulo GAMMA de metal cromado.

Substitui as cabeças usadas na maioria das torneiras.

Cabeça de substituição de longa duração.

Profundidade do assento regulável de 16 a 32 mm.

Fornecido com a marca azul e vermelho.

18/150.

Garantia 30 anos.