Bica universal pescoço de cisne

F1/2"

L.200 mm, H.185 mm

Referência: 960202

Info Prescrição

Bica orientável de bancada.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

F1/2'', L.200 mm, H. 185 mm.

Garantia 30 anos.