Bica universal pescoço de cisne

F3/4"

L.150 mm, H.130 mm

Referência: 965152

Info Prescrição

Bica orientável de bancada.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

F3/4'', L.150 mm, H. 130 mm.

Garantia 30 anos.