**Bica universal pescoço de cisne**

F3/4"

L.190 mm, H.150 mm

Referência: **965202**

Info Prescrição

Bica orientável de bancada.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

F3/4'', L.190 mm, H. 150 mm.

Garantia 30 anos.