**Bica universal superior**

F3/4"

L.200 mm, H.80 mm

Referência: **955202**

Info Prescrição

Bica universal superior F3/4" L.200 - H.80 quebra-jatos regulação. a 3 l/min.

F3/4'', L. 200 mm, H.80 mm.

Garantia 30 anos.