Bica universal horizontal

F1/2"

L.150 mm, H.120 mm

Referência: 940152

Info Prescrição

Bica orientávelmural.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos regulado a 3 l/min (ref. 922022.2P).

F1/2", L.150 mm, H.120 mm.

Garantia 30 anos.