Bica universal horizontal

F1/2"

L.250 mm, H.120 mm

Referência: 940252

Info Prescrição

Bica orientável de parede.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos regulado a 3 l/min.

F1/2", L.250 mm, H.120 mm.

Garantia 30 anos.