**Bica universal horizontal**

F1/2"

L.250 mm, H.120 mm

Referência: **940252**

Info Prescrição

Bica orientável de parede.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos regulado a 3 l/min.

F1/2", L.250 mm, H.120 mm.

Garantia 30 anos.