Bica universal horizontal

F3/4"

L.200 mm, H.130 mm

Referência: 945202

Info Prescrição

Bica orientável de parede.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos regulado a 3 l/min.

F3/4", L.200 mm, H.130 mm.

Garantia 30 anos.