Cartucho interior

Para quebra-jatos estrela

Ø 21

Referência: 21.10P

Info Prescrição

Cartucho interior para quebra-jatos estrela.

Substitui um cartucho 22 ou 24.

Ø 21.

Débito > 43 l/min.

Fornecido em 10 unidades.