Aerador anticalcário economizador

M24x100

6 l/min

Referência: 925624.2P

Info Prescrição

Aerador anticalcário economizador.

Com junta azul reguladora de débito a 6 l/min.

Fornecido em 2 unidades.

M24x100.