Cartucho interior

Para aerador anticalcário

Ø 21, 20 a 25 l/min

Referência: 2224.5P

Info Prescrição

Cartucho interior anticalcário para aerador F22 ou M24.

Sem junta economizadora.

Débito de 20 a 25 l/min.

Fornecido em 5 unidades.