

Cartucho interior
Para aerador anticalcário
Ø 21, 20 a 25 l/min

Referência: 2224.5P


Info Prescrição

Cartucho interior anticalcário para aerador F22 ou M24.

Sem junta economizadora.

Débito de 20 a 25 l/min.

Fornecido em 5 unidades.
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