Ligação em coluna

Com espelho, MM

M1/2" - M3/4", sem porca, 2 unidades

Referência: 865127.2P

Info Prescrição

Ligação em coluna com espelho.

Sem porca.

H.64 mm.

M1/2" - M3/4".

Latão maciço.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.