Ligação em coluna

Luxe, MM

M1/2" - M3/4", 2 unidades

Referência: 870027.2P

Info Prescrição

Ligação em coluna luxe.

Avançado de 45 mm.

H.70 mm, Ø 14.

M1/2" - M3/4".

Latão maciço.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.