**Contraporca**

F 1/2". H.6 mm

Referência: **826115**

Info Prescrição

Contraporca de latão em bruto.

Sem anilha.

F 1/2". H.6 mm.

Garantia 30 anos.