Torneira coluna

Com bica orientável

Cabeça com válvula "Long-Life", M1/2"

Referência: D2553

Info Prescrição

Torneira coluna de cabeça com válvula "Long-Life".

Manípulo DELTA cromado.

Bica tubo Ø 22 orientável.

H.190 mm, L.150 mm..

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3l/min.

Corpo e bica de latão cromado.

Garantia 30 anos.