Torneira

De bancada

Cabeça com válvula, MM1/2"

Referência: D273015

Info Prescrição

Torneira de bancada de cabeça com válvula.

Manípulo DELTA cromado.

MM1/2", entrada vertical, saída horizontal.

Corpo em latão cromado.

Garantia 30 anos.