ADLACTION

Anti-golpe martelo F3/4"

H.92 mm

Referência: 23020

Info Prescrição

Anti-golpe de martelo ADLACTION com mola em inox e piston.

Latão bruto.

Absorve as mais pequenas variações de pressão e os golpes de martelo até 20 bar.

F3/4", H.92 mm.

Garantia 30 anos.