ADLACTION

Anti-golpe martelo F1"

H.98 mm

Referência: 23026

Info Prescrição

Anti-golpe de martelo ADLACTION com mola em inox e piston.

Latão bruto.

Absorve as mais pequenas variações de pressão e os golpes de martelo até 20 bar.

F1", H.98 mm.

Garantia 30 anos.