Kit urinol

Para urinol reto

Referência: 777015

Info Prescrição

Kit para urinol:

ALLIA, SELLES "Blagnac", "Blagnac 2", "Satalas", DURAVIT "Architec", "Ben", "Jim", "Starck", "D-Code", "Thun", LAUFEN "Caprino", PORCHER, IDEAL STANDARD "Axif", ROCA "Site", "Spun", SPHINX "Eurobase 75", "Europa 85", VILLEROY & BOCH "O.Novo", "Targa Pro", VITRA "Arkiteckt".

Inclui: uma torneira reta TEMPOSTOP ref. 777000 e um tubo de alimentação ref. 752000.

Garantia 30 anos.