**Ligação STOP reta**

Com torneira de segurança e porca retrátil

MF3/8" L.45 mm

Referência: **825212**

Info Prescrição

Ligação STOP com torneira de segurança integrada.

Porca retrátil.

MF3/8" L.45 mm.

Latão niquelado.

Garantia 30 anos.