Apoio de costas para banco de duche Grande Conforto

Apoio de costas para banco de duche

Estrutura inox polido satinado UltraSatin

Referência: 510429S

Info Prescrição

Apoio de costas Grande Conforto HR.

Apoio de costas para banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo grande para bancos de duche ref. 510420S e 510430S.

Tratamento antibacteriano do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvovimento bacteriano e bolor.

Adaptado para uma utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Apoio de costas completo removível fabricado em polímero alta resistência.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin.

Fornecido com parafusos inox para parede de betão.

Dimensões: 56 x 420 x 410 mm.

Apoio de costas para banco de duche com garantia de 30 anos. Marcação CE.