Fixações murais

Para estrutura de suporte TEMPOFIX 3

Referência: 578MUR

Info Prescrição

Kit de fixações superiores para estrutura de suporte TEMPOFIX 3:

2 fixações murais de metal cromado, para reforço da parte superior da estrutura de suporte.

A colocar em caso de pavimento não portador.

Garantia 30 anos.