Manga de ligação

Para estrutura de suporte TEMPOFIX 3

Referência: 578100

Info Prescrição

Manga de ligação 100/100:

Para descarga horizontal.

ABS.

Garantia 30 anos.