Combi papeleira encastrada/dispensador de toalhas de papel, 10 litros

De encastrar

Inox 304 polido satinado

Referência: 510714S

Info Prescrição

Combi papeleira encastrada e dispensador de toalhas de papel.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Porta com fechadura e chave standard DELABIE.

Fixações invisíveis.

Capacidade do dispensador: 400 a 600 folhas.

Capacidade da papeleira: 10 litros.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Dimensões : 125 x 330 x 790 mm.

Garantia 30 anos.