Combi papeleira encastrada/dispensador toalhas e secador de mãos

De encastrar

Inox 304 polido satinado

Referência: 510716S

Info Prescrição

Combi papeleira encastrada, dispensador de toalhas de papel e secador de mãos.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Porta com fechadura e chave standard DELABIE.

Fixações invisíveis.

Capacidade do dispensador: 400 a 600 folhas.

Secador de mão elétrico: potência 1800 W. IP 23. Garantia 3 anos. CE.

Capacidade da papeleira: 15 litros.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Dimensões: 160 x 395 x 1420 mm.

Garantia 30 anos.